Стационарный наклонный лестничный подъемник (платформа) Vimec V65

Лестничный подъемник V65 для лестниц с поворотом, представляет собой идеальное решение для преодоления нескольких лестничных пролетов, позволяя людям в инвалидной коляске чувствовать себя абсолютно комфортно и безопасно.

Для установки V65 не требуется никаких специальных строительных работ. Благодаря

универсальному внешнему виду, подъемник не портит дизайн помещения.

Блок питания последнего поколения гарантирует непревзойденно низкие энергозатраты и бесшумность работы.

V65 подходит как для внутренней, так и для внешней установки, благодаря чему возможно учитывать особенности каждого проекта, и гарантировать долгий срок службы даже в самых тяжелых климатических условиях.

V65 имеет пульт дистанционного управления, активные и пассивные устройства  безопасности, выдвигающиеся барьеры безопасности что значительно сокращают занимаемое пространство, когда оборудование не используется.

V65 доступен в трех вариантах:

Стандартный - с платформой для установки на небольших лестничных пролетах с ограниченными размерами лестничной площадки;

Крупный – с увеличенной платформой для инвалидных кресел со специфическими требованиями к размеру;

Особо крупный - с крупногабаритной платформой, соответствующей практически любым размерам коляски.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(характеристик выделенные желтым цветом определяются для каждого конкретного подъемника отдельно)

| № п/п | Наименование товара (материала) | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подъемная платформа для инвалидов VIMEC V 65 ( или эквивалент) | Напряжение питания, В | 220 |
|  |  | Мощность, кВт | Не менее 1 |
|  |  | Грузоподъемность. Угол подъема 00 - 450, кг | Не менее 250 |
|  |  | Грузоподъемность. Угол подъема 450 - 500, кг | Не менее 200 |
|  |  | Скорость подъема, м/мин | Не более 8 |
|  |  | Габариты платформы. Ширина, мм | Не менее 830 |
|  |  | Габариты платформы. Длина, мм | Не менее 700 |
|  |  | Автоматически закрывающиеся при движении пандусы | Наличие |
|  |  | Барьеры безопасности | Не менее 2 |
|  |  | Длина направляющих, м |  |
|  |  | Количество опорных стоек, шт |  |
|  |  | Тип опорных стоек | Крепление к стене; Крепление к ступеням и стене; Усиленное крепление к ступеням (самонесущая конструкция); |
|  |  | Количество лестничных маршей, шт |  |
|  |  | Длина направляющей каждого лестничного марша, м |  |
|  |  | Управление | На платформе |
|  |  | Съемный пульт управления на гибком проводе: - кнопки «вверх», «вниз», удерживаются. - кнопки складывания платформы и барьеров. - ключ доступа. - кнопка СТОП. | Наличие |
|  |  | Вызывные посты на остановках: | Наличие |
|  |  | Проблесковая лампа и звуковой сигнал при движении | Наличие |
|  |  | Вариант установки | На опорах крепящихся к ступеням и стене |
|  |  | Ширина сложенной платформы, мм | Не более 430 |
|  |  | Опускание/поднимание платформы | Автоматическое |
|  |  | Система безопасности - платформа оснащена аккумуляторными батареями, что делает ее энергонезависимой - направляющие платформы не являются токоведущими - на каждой остановке располагаются зарядные посты - автоматически включающийся тормоз - плавный старт и остановка - аварийный источник питания - возможность аварийного ручного спуска - автоматические барьеры безопасности - откидные моторизированные бортики - антиприщемляющие и антипридавливающие устройства по периметру платформы | Наличие |
|  |  | Цвет платформы | Белый |
|  |  | Цвет направляющих | Черный |